## Slide 1
...
i. Linear adjustments
S1 | S2 | S3 | B
8.30 | 7.58 | 7.59 | 0
9.00 | 8.31 | 8.32 | 0
11.46 | 11.47 | 8.99 | 0
18.11 | 12.19 | 11.48 | 12.19
S1 | S2 | S3 | B
8.31 | 7.58 | 7.58 | 0
9.01 | 8.31 | 8.31 | 0
11.47 | 11.47 | 8.98 | 0
18.12 | 12.19 | 11.47 | 12.19
S1 | S2 | S3 | B
8.31 | 7.58 | 7.58 | 0
9.01 | 8.31 | 8.31 | 0
11.47 | 11.47 | 8.98 | 0
18.12 | 12.19 | 11.47 | 12.19
ii. Peak alignment: max_diff_peak2mean = 0.02
S1 | S2 | S3 | B
0 | 7.58 | 7.58 | 0
8.31 | 8.31 | 8.31 | 0
9.01 | 11.47 | 8.98 | 0
11.47 | 12.19 | 11.47 | 12.19
18.12 | 0 | 0 | 0
S1 | S2 | S3 | B
0 | 7.58 | 7.58 | 0
8.31 | 8.31 | 8.31 | 0
9.01 | 0 | 8.98 | 0
11.47 | 11.47 | 11.47 | 12.19
18.12 | 12.19 | 0 | 0
S1 | S2 | S3 | B
0 | 7.58 | 7.58 | 0
8.31 | 8.31 | 8.31 | 0
0 | 0 | 8.98 | 0
9.01 | 11.47 | 11.47 | 12.19
11.47 | 12.19 | 0 | 0
18.12 | 0 | 0 | 0
S1 | S2 | S3 | B
0 | 7.58 | 7.58 | 0
8.31 | 8.31 | 8.31 | 0
0 | 0 | 8.98 | 0
9.01 | 0 | 0 | 0
11.47 | 11.47 | 11.47 | 0
0 | 12.19 | 0 | 12.19
18.12 | 0 | 0 | 0
iii. Merging rows: min_diff_peak2peak = 0.04
S1 | S2 | S3 | B
0 | 7.58 | 7.58 | 0
8.31 | 8.31 | 8.31 | 0
0 | 0 | 8.98 | 0
9.01 | 0 | 0 | 0
11.47 | 11.47 | 11.47 | 0
0 | 12.19 | 0 | 12.19
18.12 | 0 | 0 | 0
S1 | S2 | S3 | B
0 | 7.58 | 7.58 | 0
8.31 | 8.31 | 8.31 | 0
9.01 | 0 | 8.98 | 0
11.47 | 11.47 | 11.47 | 0
0 | 12.19 | 0 | 12.19
18.12 | 0 | 0 | 0
iv. Removal of contaminants
S1 | S2 | S3 | B
0 | 7.58 | 7.58 | 0
8.31 | 8.31 | 8.31 | 0
9.01 | 0 | 8.98 | 0
11.47 | 11.47 | 11.47 | 0
0 | 12.19 | 0 | 12.19
18.12 | 0 | 0 | 0
S1 | S2 | S3
0 | 7.58 | 7.58
8.31 | 8.31 | 8.31
9.01 | 0 | 8.98
11.47 | 11.47 | 11.47
18.12 | 0 | 0
v. Removal of single peaks
S1 | S2 | S3
0 | 7.58 | 7.58
8.31 | 8.31 | 8.31
9.01 | 0 | 8.98
11.47 | 11.47 | 11.47
S1 | S2 | S3
0 | 7.58 | 7.58
8.31 | 8.31 | 8.31
9.01 | 0 | 8.98
11.47 | 11.47 | 11.47
18.12 | 0 | 0

## Slide 2
GC-FID
Peak list
GCalignR
check_input
align_chromatograms
gc_heatmap
plot
print
aligned data
Analytical Chemistry
Calling peaks
(1) Checking
(2) Alignment
(3) Inspection
norm_peaks
vegan
metaMDS
adonis
(5) Peak normalisation
Downstream Analysis
(4) Optional
Re-scoring of peaks and/or – revising alignment parameters

## Slide 3
aligned
pre-aligned
A
B
C
D

## Slide 4
Bombus bimaculatus
Error rate
min_diff_peak2peak
Bombus ephippiatus
Bombus flavifrons
min_diff_peak2peak
min_diff_peak2peak
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.05
0.10
0.15
0.20
0.05
0.10
0.15
0.20
0.02
0.03
0.04
0.05
0.01
max_diff_peak2mean
0.02
0.03
0.04
0.05
0.01
max_diff_peak2mean
0.02
0.03
0.04
0.05
0.01
max_diff_peak2mean
A B C